
投标单位：
招标项目：过氧化氢消毒机
	评分细则

	名称
	满分分值
	评分标准
	得分情况

	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总价）×30%×100，最终计算结果保留两位小数。
	

	技术部分
	60分
	1、常温文丘里雾化系统（非加热，非汽化）、可以控制消毒剂以微米级干雾的形式喷出，微米级干雾颗粒大小控制在一致的水平，在空气中通过布朗运动弥散，对洁净区整体空间和物体表面进行全覆盖无死角消杀。3分
*2、 采用压缩机加双流体雾化喷嘴，喷出干雾化过氧化氢，雾化粒径≤10μm。5分
3、 腐蚀性小，无毒性，应用范围广，完美替代传统空间消毒方式。3分
4、 轮式设计，便于移动，操作简单，适合各种对微生物限度有要求的单位使用。3分
5、 喷雾量：≤30ml/min 。3分
6、 保持设备使用的连续性，过氧化氢消毒剂储存最大容量：≥1500ml(可选择外接大容量储液器）3分
 *7、 适用液体：≤8%浓度过氧化氢消毒剂且消毒剂效果如下：

*7.1病毒消毒效果


病毒的消毒效果具有：H5N1,H1N1,诺如病毒，流感病毒，HIV病毒等，并出具相关国内外独立权威认证实验室报告5分
*7.2细菌消毒效果


细菌的消毒效果具有耐药菌：艰难梭菌，MRSA，沙门氏杆菌，奇异变形杆菌等，并出具相关国内外独立权威认证实验室报告；5分
*7.3真菌消毒效果


真菌的消毒效果具有：黑曲霉菌，须毛癣菌，并出具相关国内外独立权威认证实验室报告 5分
8、 喷雾时间设置：可根据空间面积设置消毒时长。
3分

9、 有延时设置：启动消毒按键后，延时30S开始喷雾，方便操作人员离开。3分

10、自带遥控，可控制设备开关机，且喷雾完成后，设备可自动关机，无需人为关机。3分

11、可手机下载APP控制设备远程开关机，自带指示灯，可通过指示灯变化观察设备工作状态。3分

*12、 配套消毒液如有专利需提供专利证书号，且配套使用的过氧化氢消毒剂应具有2年的稳定保存期，提供具有CMA资质的检测机构出具的检测报告为依据。5分
13、 单机消毒灭菌系统的消毒空间范围≥200m3，对安全防护区域的大小空间，能进行全覆盖或者独立的分别消毒。5分
14、 整机质保≥1年。3分

	

	商务部分

	10分
	1.投标人具备有效的营业执照；所投设备具有相应生产许可证和产品注册证；4分
2.投标人近三年内三级医院类似业绩3个，（需提供中标通知书或合同复印件）；3分
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1分
4.信用查询记录（提供公司信用截图记录）；1分
5.投标人所提交的所有资料必须加盖公章。1分
	

	综合得分
	


备注：本次招标采用综合评分法评分，总分100分
评委签：
 年   月   日
